## Page de garde
Articles additionnels aux clauses administratives |  |  | ANNEXE : | III.9
Art. 64, 65, 91 et 92. Réceptions et garanties
CONDITIONS MINIMALES POUR POUVOIR SOLLICITER LA PRE-RECEPTION & LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX
METHODOLOGIE :
La méthodologie d’utilisation de cette check-list des conditions minimums pour demander la réception provisoire est la suivante : 1. L’entreprise vérifie et coche la 1ère case au fur et à mesure que les différentes conditions sont remplies. 2. Lorsque toutes les cases sont cochées, la liste est présentée à la Ddt pour approbation. 3. La Ddt vérifie et coche la deuxième case si la condition est remplie. 4. L’entreprise pourra solliciter la réception provisoire (par recommandé) uniquement si l’ensemble des cases est coché par ce dernier et la Ddt et ce pour l’ensemble des complexes concernés par ce présent marché.
INSTRUCTION AUX AUTEURS DE PROJETS : VEUILLEZ supprimer les lignes non pertientes
PROJET :
N° | Complexes concernés | Adresses
1
2
3
4
5
6
7

## Check-list pré-réception
PROJET
COMPLEXE
CONDITIONS MINIMUMS POUR POUVOIR SOLLICITER LA PRE-RECEPTION DES TRAVAUX
INSTRUCTION AUX AUTEURS DE PROJETS :VEUILLEZ ADAPTER LE TEXTE EN FONCTION DE L’OBJET DU MARCHE.
Partie 1 Conditions générales |  | Adj. | DdT
1 | L’entrepreneur doit établir un planning des visites des travaux en architecture, en stabilité et en techniques spéciales, tenant compte du planning du chantier. Celui-ci sera soumisà l’approbation de la Direction des Travaux au minimum 7 jours calendrier avant la date de la première visite;
2 | L’entrepreneur est tenu de mandater une personne pour suivre la partie architecture, stabilité et les techniques spéciales afin de noter les remarques émises par la Direction des Travaux ;
3 | Les locaux, ainsi que l’extérieur des immeubles (fenêtres, seuils, intérieur des châssis, terrasses, abords...), doivent être propres, les appareils dépourvus de toute forme de substance d’emballage et/ou de protection provisoire qui aurait été placée pour la durée des travaux ;
4 | Chaque appartement doit être identifié par le numéro de logement transmis préalablement par le pouvoir adjudicateur, y compris l’identification des locaux techniques et caves ;
5 | …
Partie 2 Conditions en ce qui concerne l'architecture |  | Adj. | DdT
1 | Tous les travaux de parachèvements intérieurs (peinture, carrelages, plinthes, portes, faux-plafonds, menuiseries intérieures, équipements sanitaires etc. ;) doivent être entièrement terminés ;
3 | Les revêtements de sol vers les entrées des bâtiments doivent être entièrement achevés ainsi que les abords et/ou cour ;
5 | Tous les travaux d’enveloppe (isolation façades, toitures, plafond des sous-sols, châssis, étanchéité, etc. ;) doivent être entièrement terminés ;
6 | …..
Partie 3 Conditions en ce qui concerne la sécurité et l'incendie |  | Adj. | DdT
1 | Les systèmes de protection incendie doivent être en fonction (exutoires de fumée, groupes de surpression, centrale incendie, détecteurs incendie dans les logements…) ;
2 | Les systèmes d’accès au(x) bâtiment(s) doivent être en fonction (contrôle d’accès, parlophonie…) ;
3 | Tous les moyens de protection doivent être placés et ce conformément aux réglementations en vigueur (exemple garde-corps, lignes de vie...) pour supprimer tout risque au point de vue sécurité et santé vis-à-vis des locataires ou tout tiers ;
5 | Tous les moyens de protection incendie dans les communs (dévidoirs, extincteurs, pictogrammes, etc…) doivent être placés;
6 | Tous les moyens d’évacuation incendie et ce conformément à la réglementation en vigueur (exemple les sorties de secours complémentaires) doivent être placés;
7 | Tous les portes RF logements et/ou commun doivent être placées;
8 | …..
Partie 4 Conditions en ce qui concenrne les techniques spéciales |  | Adj. | DdT
1 | Chaque compteur doit être identifié avec le numéro de logement correspondant (compteurs eau froide, eau chaude, eau de pluie, chauffage, électricité et gaz) ;
2 | Les locaux doivent être en état de chauffe, alimentés en électricité, en eau de ville, en eau chaude sanitaire et en gaz ;
5 | Le système de ventilation doit être fonctionnel ;
6 | Les systèmes de chauffage et de production d’ECS doivent être fonctionnels (en ce compris la régulation climatique) ;
7 | Les vannes thermostatiques sur les différents radiateurs ( y compris la purge des installations) doivent être placées ;
8 | L'installation gaz doit être mis en service ;
9 | Avant la mise en service du réseau d’égouttage enterré et aérien, toutes les conduites devront-être rincées ;
10 | Les nouvelles salles de bain/douche (alimentation en EF, EC et évacuation) doivent être fonctionnelles ;
11 | Les nouvelles installations électriques doivent être fonctionnelles ;
12 | Les installations d'ascenseur doivent être opérationnelles ;
15 | …..
Partie 5 Conditions en ce qui concerne l’enveloppe |  | Adj. | DdT
1 | Un état des lieux (reportage photos) de la mise en œuvre du placement de l’isolant doit être présenté
2 | Le placement de l’isolation en façade ainsi que le calorifugeage des tuyauteries seront vérifiés par une analyse thermographique qui devra impérativement avoir lieu durant la période de chauffe (dans les conditions climatiques reprises au cahier spécial des charges). Si celle-ci n’est pas possible dans le cadre du planning prévu, cela fera l’objet d’une remarque dans le rapport de réception provisoire. Toute anomalie décelée ultérieurement sera prise en charge par l’Entreprise. Un procès-verbal « sans remarque ni réserve » doit être établi par un expert extérieur;
3 | Tests d'infiltrométrie
4 | Un test préliminaire " test d’orientation (méthode B)" avec recherches de fuites doit être réalisé par un organisme agréé et dans les conditions reprises dans le cahier des charges en démarrage de chantier. Un rapport de Blowerdoor doit être établi par celui-ci ;
5 | Le test intermédiaire " test d’orientation (méthode B)" avec recherches de fuites doit être réalisé par un organisme agréé et dans les conditions reprises dans le cahier des charges en cours de chantier. Un rapport de Blowerdoor doit être établi par celui-ci ;
6 | Une analyse thermographique doit être réalisé lors du test blowerdoor intermédiaire en présence de la DdT. Si des remarques sont relevées celles-ci doivent être rectifiées et contrôlées par la Ddt ;
7 | Le test final (méthode A) est également réalisé par un organisme agréé et dans les conditions reprises dans le cahier des charges soit par cage d’escalier (*) soit par logement (*).Un rapport de Blowerdoor doit être établi par celui-ci. INSTRUCTIONS AUX AUTEURS DE PROJET : A ADAPTER EN FONCTION DU MARCHE
8 | Une analyse thermographique doit être réalisé lors du test blowerdoor final en présence de la DdT. Elle sera réalisée une fois le chantier de gros-œuvre terminé et en période de chauffe. Si des remarques sont relevées celles-ci doivent être rectifiées et contrôlées par la Ddt ;
9 | …..
Note on B9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @François PIRLOT

## Check-list RP
PROJET
COMPLEXE
CONDITIONS MINIMUMS POUR POUVOIR SOLLICITER LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX
INSTRUCTION AUX AUTEURS DE PROJETS :VEUILLEZ ADAPTER LE TEXTE EN FONCTION DE L’OBJET DU MARCHE.
Partie 1 Conditions générales |  | Adj. | DdT
1 | Récolement avec le pouvoir adjudicateur de l’état des lieux réalisé en début de chantier;
2 | Le journal de travaux doit être dûment complété et signé par l’Adjudicataire et la Direction des travaux;
3 | Introduction de l’ensemble des décomptes par l’Adjudicataire;
4 | Toutes les informations nécessaires à la rédaction du Dossier d’Intervention Ultérieure doivent être transmises par l’entrepreneur au coordinateur sécurité santé ;
5 | Les justifications de l'application des clauses sociales.
6 | ….....
Partie 2 Conditions en ce qui concerne l'architecture |  | Adj. | DdT
1 | La réception provisoire ne peut être demandée par l’entrepreneur que lorsqu’il s’est assuré lui-même que l’immeuble et les installations techniques sont en état de réception et que tous les documents exigés sont correctement établis ;
2 | Les boîtes aux lettres doivent être posées et identifiées ;
3 | Les différentes attestations demandées dans le CSC doivent être transmis sans remarque ni réserve ( exemple déamiantage, …)
4 | …..
Partie 3 Conditions en ce qui concerne la sécurité et l'incendie |  | Adj. | DdT
1 | Aide mémoire : Dans le cas ou les démarches SIAMU sont laissées entre les mains de l'Entreprise, veuillez indiquer : " L'entrepreneur doit avoir fait contrôler le bâtiment par un représentant du SIAMU, en présence de la Direction des Travaux, et remettre, au plus tard à la date de la demande de réception provisoire, le rapport positif SIAMU".
2 | …..
Partie 4 Conditions en ce qui concenrne les techniques spéciales |  | Adj. | DdT
1 | Chaque compteur doit être identifié avec le numéro de logement correspondant (compteurs eau froide, eau chaude, eau de pluie, chauffage, électricité et gaz) ;
2 | Les codes EAN de l’ensemble des compteurs électriques sous format informatique .xls ;
3 | Le relevé des consommations des compteurs d’eau, gaz et électriques sous format informatique .xls ;
4 | Les attestations demandés dans le CSC pour les différentes techniques doivent être transmis sans remarque ni réserve ( gaz, détection gaz, installation électriques, chauffage, ventilation, ascenseurs, …)
5 | Les attestations « sans remarque ni réserve » de mise en service demandés dans le CSC pour les différentes techniques doivent être transmis sans remarque ni réserve ( gaz, détection gaz, installation électriques, adoucisseur, chauffage, ventilation, ascenseurs, …)
6 | …..
Note on B9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @François PIRLOT